Утверждена приказом

от 22.03.2016 № 19

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУП «Теплосеть»  г. Искитима Новосибирской области

на 2016 – 2018 годы

г. Искитим

2016 г.

Введение

Программа разработана в соответствии:

с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

с Требованиями к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Департамента по тарифам Новосибирской области от 30.12.2014 года № 1839-10/33.

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МУП «Теплосеть» г. Искитима Новосибирской области (далее – организации).

1. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Потребление тепловой энергии на подогрев (для ГВС)

составило в 2015 г. - 58907 Гкал. Потребление электрической  энергии составило в 2015 г. - 1553.2 тыс. кВт∙ч.  Общий объем ресурса холодной воды – 739.6 тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2015 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | - | - | - | - | 1553.2 | МУП «Теплосеть». Начало деятельности ноябрь 2014 года. |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - | 58907.0 |  |
| 3. | Холодная вода | тыс. куб. м/ Гкал | - | - | - | - | 739.6 |  |

Наблюдается рост  потребления отдельных энергетических ресурсов, который обусловлен: устаревшим морально и физически оборудованием, установленным на ЦТП; изношенной теплоизоляцией трасс теплоснабжения и ГВС; старыми системами регулирования температуры ГВС.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг организации являются:

электрической энергии – Искитимский городской «РЭС» филиала «ЧЭС» ОАО «РЭС»;

тепловой энергии –  ООО «ИГК»,  АО «НЗИВ»;

холодной воды – МУП «ВОДОКАНАЛ».

Организация имеет в хозяйственном ведении следующие здания и сооружения: ЦТП-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 12, 13, 14, 17, 24, 30, 31, 32, 35; административное здание, совмещённое с токарно- слесарным цехом; здание диспетчерской; гараж. Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет 45 %.

На освещение приходится 3.5% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. 0.5% потребления на сварочные работы. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 78 тыс.кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 297.0 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 204 лампы, из которых 131 шт. накаливания, 59 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 8 ламп, из которых 3 шт. ламп накаливания, 5 шт. светодиодных ламп. Система наружного освещения оснащена  датчиками движения и фотореле.

Основное потребление электроэнергии 96% приходится на работу электродвигателей насосов на ЦТП.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно.

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | - | - | 4659,6 | - | - | 4659,6 |
| Тепловая энергия на подогрев (для ГВС) | тыс.руб. | - | - | 39831,2 | - | - | - |
| Холодная вода | тыс.руб. | - | - | 5952,55 | - | - | - |
| ВСЕГО | тыс.руб. |  |  | 50443.35 |  |  | 4659,6 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов.

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой энергии оцениваются в 450.0 Гкал и электрической энергии 472.1 тыс. кВт*час. Тепловой энергии на подогрев (ГВС) 150.0 Гкал.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (частично теплоносителя и полностью ГВС);

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы ГВС.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2016 – 2018 гг.

Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

-     установка приборов учёта на ГВС во всех ЦТП;

- оснащение ЦТП современными системами регулирования температуры ГВС;

-    установка приборов учёта на теплоноситель в ЦТП- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24, 30, 31, 32;

-     восстановление  приборов учёта на теплоноситель в ЦТП- 12, 13, 14, 17, 35;

-    восстановление изношенной теплоизоляции трасс теплоснабжения и ГВС;

-  применение в освещении объектов МУП «Теплосеть» светодиодных осветительных приборов;

- использование в агрегатах насос — электродвигатель в ЦТП насосы с большим КПД, что даст возможность снизить мощность электродвигателей.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 6 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Работником организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является инженер-энергетик МУП «Теплосеть».

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. | шт. | 1 | Главный инженер | Собственные средства | 50 | 100 | 150 | 300 |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  | 3 | Инженер-энергетик | Собственные средства | - | - | - | - |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  | 1 | Инженер-энергетик | Собственные средства | 20.0 | - | - | 20.0 |  |
| 4. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации. |  | 1 | Заместитель директора | Собственные средства | - | - | - | - |  |
| 5. | Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации. |  | 1 | Инженер- экономист | Собственные средства | - | - | - | - |  |

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено 22 прибора учета электрической энергии, 5 – тепловой энергии, 0 – горячей воды. Требуется установить 17 и  заменить  5 – приборов учёта тепловой энергии, установить прибора  22 – горячей воды.

3.  Повышение эффективности системы теплоснабжения и ГВС.

В организации используется тепловая энергия, поступающая от котельных ООО «ИГК» и АО «НЗИВ» для транспортировки и собственных нужд.

Организация обслуживает 19 ЦТП. Состояние зданий ЦТП  характеризуется 45 % износом.

Суммарная протяженность теплопроводов составляет 116866 м.п., из них требует замены 29000 м.п. Состояние теплопровода характеризуется

82 % износом. Нормативные потери в сети составляют 11.2 %.

Суммарная протяженность трассы ГВС составляет 29448 м.п., из них требует замены 7300 м.п. Состояние трассы ГВС характеризуется 82 % износом. Нормативные потери в трассе составляют 11.2 %.

Потенциал энергосбережения в организации по тепловой энергии оценивается в 450 Гкал – 0.5 % 0т суммарного потребления энергии.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | Утепление труб (теплоизоляция) трасс теплоносителя и ГВС. |  |  |  | Собственные средства | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 156.0 |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал | 100 | 100 | 100 | 300.0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС | 101.5 | 104.7 | 108.4 | 314.6 |  |
| 2. | Проведение промывки теплообменников (болеров). |  |  |  | Собственные средства | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал | 25 | 25 | 25 | 75.0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС | 33.02 | 34.14 | 35.58 | 102.74 |  |
| 3. | Замена старых систем регулирования температуры ГВС на новые с электронными пускателями. |  |  |  | Собственные средства | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |  |
| Эффект в натуральном выражении, Гкал | 25 | 25 | 25 | 75 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | 33.02 | 34.14 | 35.58 | 102.74 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Собственные средства |  |  |  | 520.08 |  |

4.  Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 475 кВт.

В МУП «Теплосеть» используется только напряжение 0.4 кВ. Основное потребление электроэнергии электродвигателями насосов на ЦТП. На ЦТП организации установлено 63 электродвигателя. Из них постоянно включены 34шт.

Состояние электродвигателей характеризуется 45 % износом.

Потенциал энергосбережения в организации по электрической энергии оценивается в ~21.0 %, ~32.5   кВт*час в месяц.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников, датчиков движения и фотореле. | шт. | 131 | Инженер-энергетик | Собственные средства | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 33.0 | ~70% снижения потребления Э/Э на освещение. |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч за месяц | 405,0 | 405.0 | 468.0 | 1278.0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| 2. | Установка частотных преобразователей для электродвигателей насосов. | шт. | 3 | Инженер-энергетик | Собственные средства | 100.0 | 100.0 | 150.0 | 350.0 | ~12% снижения потребления Э/Э на электродвигателях. |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч за месяц | 7000.0 | 4500.0 | 11700.0 | 23200 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| 3. | Замена существующих насосов на насосы с оптимальной производительностью и меньшей мощностью электродвигателей. | шт. | 3 | Инженер-энергетик | Собственные средства | 85.0 | 90.0 | 110.0 | 285.0 | ~8% снижения потребления Э/Э на электродвигателях. |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч за месяц | 4600.0 | 3000.0 | 7260.0 | 14860.0 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| 4. | Уменьшение числа личных электробытовых приборов | шт. | 4 | Инженер-энергетик | Собственные средства | - | - | - | - | ~0.015 от общего потребления Э/Э |
| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч за месяц | 2.7 | - | - | 2.7 |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Собственные средства | 195.5 | 200.5 | 272.0 | 668.0 | ~21.0 от общего потребления Э/Э |

| Эффект в натуральном выражении, кВт*ч за месяц | 12008.0 | 7905.0 | 19428.0 | 39341.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. за месяц (при стоимости 3.8 рубля за кВт*час) | 45.6 | 30.0 | 73.8 | 149.4 |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 2314.1 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – тепловой и электрической энергии – 450.0 Гкал. 472.1 тыс. кВт*час.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | Тыс.кВт·ч | 144.1 | 94.9 | 233.1 | 472.1 |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 547.58 | 360.6 | 885.78 | 1794.0 |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 101.5 | 104.7 | 108.4 | 314.6 |
| 3 | Экономия тепловой энергии на подогрев (ГВС) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | Гкал | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 66.04 | 68.28 | 71.16 | 205.48 |